Chiamata CTG in reperibilità del 25/11/2022

**OGGETTO:** Assistenza accensione F101N imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza per l’accensione del forno F101N che si era spento improvvisamente; in realtà esercizio nel frattempo era riuscito a riaccendere, abbiamo fornito assistenza per eventuali problematiche.

Priolo Gargallo 25/11/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso