Chiamata CTG in reperibilità del 11/06/2022

**OGGETTO:** Ricollegamento livello L114RC imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ricollegamento del livello in oggetto a seguito del rimontaggio dello stesso da parte dei meccanici dopo aver effettuato una saldatura sul corpo del livello.

Priolo Gargallo 11/06/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso