Chiamata CTG in reperibilità del 23/07/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità lettore di badge su rampa 1 imp.CVT

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del lettore di badge del braccio 11 della rampa 1. Abbiamo provveduto allo smontaggio dello stesso e alla pulizia dei contatti elettrici con prodotto idoneo. Dopo il rimontaggio non è stato possibile effettuare una prova reale in quanto in mancanza di camion il simulatore di carico e il badge di prova che si usano di solito non erano disponibili in quanto conservati negli uffici di competenza trovati chiusi.

In accordo con il capoturno le verifiche sono state rinviate al primo giorno utile.

Priolo Gargallo 23/07/2022 Il tecnico strumentista

Raineri Giuseppe