Chiamata CTG in reperibilità del 25/12/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità B101CV imp.800

* A seguito della chiamata del CTG, siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto che non rispondeva ai comandi da sala controllo; si è riscontrato un problema sulla elettrovalvola che è stata smontata e revisionata in cantiere. Effettuato il ripristino, la stessa è stata rimontata e sono state effettuate le verifiche del caso e la valvola è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 25/12/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso