Chiamata CTG in reperibilità del 28/11/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L004RC su D103 imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti un controllo sul livello in oggetto, in quanto a detta esercizio non risultava veritiero. Dopo aver effettuato la verifica di taratura sullo stesso si è evinto che la misura riscontrata in sala controllo risultava essere corretta.

Priolo Gargallo 28/11/2022 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso