Chiamata CTG in reperibilità del 23/01/2022

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per avviamento caldaia1 imp.2000

* A seguito della chiamata del CTG abbiamo fornito assistenza per il ripristino dei bruciatori 4 e 5 della caldaia 1 all’imp.2000 in contemporanea con il fermo impianto turbogas.

Priolo Gargallo 23/01/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco