Chiamata CTG in reperibilità del 15/06/2022

**OGGETTO:** Smtg P701CV e pulizia gabbia e filtro imp.2000A

* A seguito della chiamata del CTG, siamo nuovamente intervenuti come la serata precedente per effettuare lo smontaggio del filtro e della gabbia della valvola in oggetto in quanto otturata da residui di gas e malfunzionante.

Ci si è recati presso officina esterna Coemi aperta in emergenza per effettuare la lavorazione. Successivamente si è provveduto al rmtg e alla messa in servizio della valvola.

Priolo Gargallo 15/06/2022 Il tecnico strumentista

Garro Luca