Chiamata CTG in reperibilità del 28/01/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità fotocellula “D” su F101N imp.700

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della fotocellula in oggetto, la stessa era nadata in fault non permettendo l’accensione del bruciatore. E’ stato necessario effettuare il reset. E dopo aver effettuato le prove di corretta funzionalità, la stessa è stata riconsegnata all’esercizio e si è atteso l’accensione del bruciatore.

Priolo Gargallo 28/01/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco