Chiamata CTG in reperibilità del 30/07/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità campionatore EM/N-4 imp.2800 TAS

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del campionatore in oggetto riscontrando che il tubo della pompa peristaltica risultava compromesso. Dopo aver contattato il CTG per reperire il componente di ricambio, è stata effettuata la sostituzione e la macchina è stata rimessa in servizio nel pieno della sua funzionalità

Priolo Gargallo 30/07/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco