Chiamata CTG in reperibilità del 31/07/2022

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità accenditore su forno F901B e assistenza accensione imp.1200/0

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dell’accenditore pilota del forno F901B; dopo aver effettuato la pulizia dell’orifizio calibrato del miscelatore aria/gas si è provveduto a fornire assistenza all’esercizio durante le numerevoli prove di accensione che alla fine hanno dato esito positivo.

Priolo Gargallo 31/07/2022 Il tecnico strumentista

Naselli Francesco