Chiamata CTG in reperibilità del 01/01/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità strumentazione su E106A/B, ripristino funzionalità livelli L203AT/BT imp.700A

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino dei livelli su E106A/B, per il livello L007RC necessita la realizzazione del ponteggio, mentre il controllo del livello L006RC è stato sospeso dal capoturno per il sopraggiungere di un’ulteriore emergenza all’imp.700A.
* Siamo intervenuti per il controllo dei livelli L203AT, L203BT, è stato effettuata la stasatura delle prese ed è stata controllata la taratura.

Priolo Gargallo 01/01/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea