Chiamata CTG in reperibilità del 04/12/2023

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per revisione piloti F101/F102 imp.1200/3

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare la revisione dei piloti dei forni F101/F102 della linea 3, dopo aver effettuato lo scollegamento e atteso lo smtg meccanico con maschere a rifornimento d’aria in continuo, si è provveduto a revisionare gli stessi e dopo aver atteso il rmtg meccanico, si è provveduto al ricollegamento e si è fornita assistenza durante le fasi di accensione dei 2 forni, avvenuta con esito positivo.

Priolo Gargallo 04/12/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.