Chiamata CTG in reperibilità del 06/07/2023(1)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità flexi mix su rampa 4 imp.CVT

* A seguito della Chiamata CTG siamo intervenuti per la pulizia del flexi mix della rampa 4; dopo aver perso un po’ di tempo per riuscire a reperire il simulatore conservato nei meandri delle stanze della sala controllo, abbiamo effettuato la pulizia ed effettuato la verifica utilizzando appunto il simulatore, non essendo presente alcun mezzo per la prova reale.

Priolo Gargallo 06/07/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.