Chiamata CTG in reperibilità del 08/04/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sonda antirabbocco su rampa 4 imp.CVT (PDL N°**435616**)

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per verificare la funzionalità del sistema antitrabocco CIVACON. Sono state effettuate le verifiche del caso utilizzando il simulatore fornito da casa madre e disponiblie presso l’ufficio del capo reparto. I vari controlli e test (N°3) non hanno evidenziato alcuna anomalia.

Tuttavia non è stato possibile provare il reale intervento delle valvole di sicurezza per tracimazione.

Priolo Gargallo 08/04/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea