Chiamata CTG in reperibilità del 09/06/2023

**OGGETTO:** Assistenza accensione F901A imp.1200/0

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire supporto ad esercizio per le fasi di accensione del forno in oggetto; è stato necessario effettuare un ponticello provvisorio per forzare l’accensione. Dopo alcuni tentativi fatti da esercizio il forno è stato acceso con successo.

Priolo Gargallo 09/06/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.