Chiamata CTG in reperibilità del 13/03/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L004T imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto, tuttavia lo stesso aveva ripreso la corretta funzionalità e inoltre da precedenti interventi si era a conoscenza che non risultava intercettabile. Siamo così stati congedati, non è nemmeno stato aperto il permesso di lavoro.

Priolo Gargallo 13/03/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso