Chiamata CTG in reperibilità del 16/02/2023

**OGGETTO:** Eliminazione perdita su X1103V imp.2600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il rispristino della perdita sulla valvola manuale della X1103V a seguito della messa in servizio della sezione. Attività conclusa con esito positivo.

Priolo Gargallo 16/02/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso