Chiamata CTG in reperibilità del 07/01/2023(1)

**OGGETTO:** Assistenza per sbloccaggio valvoleK722V, K725V imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per lo sbloccaggio di alcune valvole richieste da esercizio; nel dettaglio abbiamo effettuato lo sbloccaggio della K722V, mentre la valvola K725V non si è riusciti a sbloccarla è rimasta chiusa, abbiamo provveduto a lasciare la manichetta d’aria per agevolarne lo sbloccaggio ma la stessa ha raggiunto solo il 10% di apertura.

Priolo Gargallo 07/01/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico