Chiamata CTG in reperibilità del 13/03/2023(2)

**OGGETTO:** Scollegamento elettropneumatico valvole F120CV, X190V imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino effettuare lo scollegamento elettropneumatico delle valvole in oggetto interessate dall’evento incendio, per permettere alla squadra meccanica del turno di notte di effettuarne lo smontaggio. Attività conclusa con esito positivo.

Priolo Gargallo 13/03/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso