Chiamata CTG in reperibilità del 18/02/2023

**OGGETTO:** Rilievi di pressione su punti definiti da ESE imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare i rilievi di pressione su alcuni punti di prelievo definiti da esercizio, in quanto sospettano che alcune linee possano essere tappate. Con l’ausulio da parte esercizio che ha provveduto a stasare alcuni punti di prelievo che risultavano tappati, abbiamo dovuto attendere l’arrivo di Ponterosso in quanto l’ultimo punto di prelievo necessitava di opportuna scovolatura. Dopo aver consegnato quanto rilevato al capoturno siamo stati congedati.

Priolo Gargallo 18/02/2023 Il tecnico strumentista

Bassetta Angelo