Chiamata CTG in reperibilità del 07/01/2023(2)

**OGGETTO:** Assistenza per sbloccaggio valvoleK722V, imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti nuovamente per effettuare lo sbloccaggio della K722V, che nel frattempo si era bloccata nuovamente; attività conclusa con esito positivo.

Priolo Gargallo 07/01/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico