Chiamata CTG in reperibilità del 07/12/2023

**OGGETTO:** Assistenza accensione TC101 imp.500, revisione pilota F101 imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare assistenza elettrica e strumentale al tecnico esterno durante le fasi di accensione del compressore TC101 dell’imp.500.
* Abbiamo effettuato lo scollegamento del pilota del forno F101 della linea 2 e atteso lo smtg dello stesso da parte meccanica con maschere a rifornimento d’aria in continuo; dopo aver effettuato la revisione ed aver notato la presenza di parecchia fuliggine sullo stesso, abbiamo atteso il rmtg meccanico ed effettuato il ricollegamento e fornito assistenza durante le accensione del forno avvenuta con esito positivo.

Priolo Gargallo 07/12/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A./Cavaliere V.