Chiamata CTG in reperibilità del 14/03/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità misuratori di portata caricia forno F101 imp.1200/1

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dei misuratori di portata della carica del forno F101 della linea 1; in realtà esercizio lamenta un malfunzionamento dell’analizzatore, legato alla misura di portata F306RC; tuttavia era già stato evidenziato un malfunzionamento del misuratore a causa della presa di radice della positiva tappata; in conseguenza di ciò l’attività è stata sospesa e siamo stati congedati. Non è stato aperto alcun permesso di lavoro.

Priolo Gargallo 14/03/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso