Chiamata CTG in reperibilità del 15/11/2023

**OGGETTO:** Ripristino valvole di blocco circuito olio F101 imp.100

* Siamo stati chiamati del CTG perché è andato in blocco il forno F101 imp.100 e non riuscivano ad riarmare le valvole di blocco e quindi impossibilitati ad accendere il forno. Arrivati in raffineria non è stato necessario il nostro intervento in quanto sono riusciti a riarmare le valvole ed accendere il forno F101. Abbiamo comunque effettuato un controllo sulla logica di blocco del circuito dell’olio combustibile non riscontrando nessuna problematica.

Priolo Gargallo 15/11/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico