Chiamata CTG in reperibilità del 23/08/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P305SH imp.1200/3

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del pressostato in oggetto; è stata verificata la taratura senza trovare nessun problema sullo strumento, è stata effettuata la verifica del primario con esito positivo.
* Il tutto è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 23/08/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico