Chiamata CTG in reperibilità del 27/10/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità pilota F101 imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare lo smontaggio del pilota del forno F101 della linea 4 che a detta esercizio non fa scintilla; una volta effettuato lo smontaggio il pilota è stato portato in cantiere per la revisione dalla quale non è emersa alcuna anomalia, lo stesso scintilla perfettamente. Si è provveduto al rimontaggio in impianto.

Priolo Gargallo 27/10/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.