Chiamata CTG in reperibilità del 09/01/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F604CV imp.400

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti a seguito del blocco dell’impianto 400.

In presenza del sig.Spicuglia, sono stati tolti i MOS ed effettuate le verifiche del caso senza peraltro riscontrare alcuna anomalia; si è fornita assistenza ad esercizio durante le fasi di riavviamento impianto avvenuto con esito positivo.

Priolo Gargallo 09/01/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico