Chiamata CTG in reperibilità del 20/11/2023(1)

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità K805V imp.1200/M

* A seguito della chiamatata del CTG, siamo intervenuti sulla valvola in oggetto rimasta bloccata in chiusura. Si è provveduto ad agevolarne l’apertura forzandola con una manichetta di aria al contrario, riuscendo nell’intento di portare la valvola stessa in apertura.

Priolo Gargallo 20/11/2023 Il tecnico strumentista

Millo Francesco