Chiamata CTG in reperibilità del 24/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sonda di vibrazione su MC101B imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino sonda in oggetto; ci siamo accorti che il connettore della stessa si era dissaldato. Effettuato lo smontaggio, la sonda è stata portata in cantiere ed è stata ripristinata la corretta saldatura e rimontata in campo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 24/06/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.