Chiamata CTG in reperibilità del 25/02/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L113CV imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per la verifica dello stato della valvola in oggetto che a seguito dell’incendio del giorno precedente non era chiaro quale fosse lo stato di funzionamento allo stato attuale.

In campo si è riscontrato che la valvola risultava chiusa.

Priolo Gargallo 25/02/2023 Il tecnico strumentista

Garro/Riciputo