Chiamata CTG in reperibilità del 21-22/03/2023

**OGGETTO:** Sbloccaggio valvole K725V, K802V, K805V imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per lo sbloccaggio delle valvole in oggetto; in precedenza era stata lascita la manichetta d’aria al contrario sulla K725V; una volta sbloccata abbiamo provveduto allo sbloccaggio della K802V. Ci è stato richiesto anche lo sbloccaggio della K805V ma la stessa non si riusciva a sbloccare, abbiamo lasciato la manichetta d’aria a polmonare nella speranza che pian piano la valvola si sblocchi.

Priolo Gargallo 21-22/03/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita Salvatore