Chiamata CTG in reperibilità del 22/07/2023

**OGGETTO:** Ricollegamento pilota F102 imp.1200/2 e assistenza accensione.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ricollegamento del pilota del forno F102 della linea 2 a seguito del rimontaggio dello stesso da parte dei meccanici con le maschere a rifornimento d’aria, essendo il forno stesso in pressione. Abbiamo dovuto attendere che i meccanici effettuassero il montaggio che è stato effettuato solo dopo le ore 21 per condizioni meteo non favorevoli. Tuttavia una volta rimontato e ricollegato si è riscontrata la presenza di condenza sul forno a causa di una valvola manuale che non faceva tenuta. Si è dovuto effettuare nuovamente lo smtg e il trasporto in cantiere del pilota.

.

Priolo Gargallo 23/07/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.