Chiamata CTG in reperibilità del 23/03/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità termocoppia TMP101C su MP101C imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo della termocoppia in oggetto che a detta esercizio era andata in allarme in modo anomale; recatici sulla pompa, gli strumenti presenti non risultavano siglati e nemmeno l’operatore presente con noi era in grado di individuare lo strumento richiesto; tuttavia mentre eravano sulla pompa, la stessa è andata in blocco, si è preferito dunque sospendere il controllo e avviare la pompa di scorta.

Priolo Gargallo 23/03/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita Salvatore