Chiamata CTG in reperibilità del 26/03/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L113BCV imp.800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo della valvola in oggetto che a detta esercizio risultava essere bloccata al 50%. Una volta saliti sulla colonna si è provveduto al controllo della valvola che si trovava in posizione di chiusura; effettuando le dovute verifiche con sala controllo la stessa effettuava tutti gli step di apertura e chiusura e quelli intermedi; probabilmente la valvola si è sbloccata da sola prima che venisse effettuato l’intervento di manutenzione.

Priolo Gargallo 26/03/2023 Il tecnico strumentista

Garro L./Riciputo A.