Chiamata CTG in reperibilità del 28/01/2023

**OGGETTO:** Rimontaggio e prove funzionali servomotore su F704CV imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il rmtg del servomotore sulla F704CV dopo l’intervento meccanico per lo sbloccaggio della valvola; l’attività prettamente meccanica e non strumentale è stata portata a termine con esito positivo. Sarebbe preferibile organizzare preventivamente alcune attività particolari in quanto come precedentemente evidenziato trattandosi di attività prettamente meccaniche non tutto il personale strumentale avrebbe potuto effettuare il rmtg.

Priolo Gargallo 28/01/2023 Il tecnico strumentista

Garro Luca