Chiamata CTG in reperibilità del 31/01/2023

**OGGETTO:** Revisione e rmtg L107CV imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti all0impianto 1000, dove la valvola in oggetto si trovava a terra smontata dai meccanici, ci è stato chiesto di effettuare una revisione della stessa richiesta un po’ anomala per una chiamata in reperibilità notturna.

La valvola risutava bloccata meccanicamente, è stata aperta in cantiere, revisionata con il materiale disponiblie, tarata, riportata in impianto, rimontata allineata con sala controllo e consegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 31/01/2023 Il tecnico strumentista

Garro Luca