Chiamata CTG in reperibilità del 01/03/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità XV braccio 1 su rampa 4 imp.CVT

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della XV del braccio 1 della rampa 4. Effettuato lo sbloccaggio della stessa è stata effettuata una prova di carico con il camion presente al caricamento con esito positivo.

Priolo Gargallo 01/03/2024 Il tecnico strumentista

Spinali D.