Chiamata CTG in reperibilità del 02-07-2024 e 03-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per controllo funzionalità FCV023B imp.100

A seguito della chiamata del CTG in data 02/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità della valvola FCV023B in imp.100

La causa del malfunzionamento si attriuisce all’IP-CONVERTER.

Effettuata sostituzione con il successivo ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 03/07/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Partesano V.