Chiamata CTG in reperibilità del 02-06-2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità PRC002 imp.1100

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità dello strumento PRC002 all’impianto 1100.

Si è riscontrato primario e radice tappati.

Eseguita stasatura con esito positivo su primario ma non si è riusciti a stasare la radice.  
Si rimane con capoturno in turno che nella giornata di Lunedi 03-06-2024 interverrà Ponterosso per eseguire la stasatura della stessa.

Priolo Gargallo 03/06/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Tarascio B.