Chiamata in reperibilità del 02-11-2024

OGGETTO: Chiamata per imp. 1200/M smontaggio servomotore HIC805

A seguito della chiamata, è stato eseguito lo smontaggio del servomotore su HIC805 in imp.1200/M.

Prima di procedere con lo smontaggio, è stata effettuata con attenzione la messa in sicurezza del servomotore al fine di garantire la protezione e prevenire eventuali danni al sistema e operatori. L'intervento di smontaggio è stato eseguito e concluso con successo.

Priolo Gargallo 02/11/2024 Il tecnico Strumentista

Garro L. / Allegretti G.