Chiamata in reperibilità del 06/12/2024

OGGETTO: 1200 - Chiamata CTG per ripristino termocoppie SWS

A seguito della richiesta d’intervento da parte del CTG, siamo intervenuti per poter fornire assistenza al TCL Caldarella F. in sala quadri per il ripristino funzionale delle termocoppie SWS in imp.1200

Priolo Gargallo 06/12/2024 Il tecnico Strumentista

Allegretti G. / Spinali D.