Chiamata CTG in reperibilità del 03-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità 20LCV001

A seguito della chiamata del CTG in data 03/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità sulla valvola LCV001 in imp.2000

Riscontrata valvola spalancata e dai controlli eseguiti si evidenzia posizionatore guasto.

Eseguita sostituzione con il successivo ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 03/07/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Partesano V.