Chiamata CTG in reperibilità del 06/05/2024

**OGGETTO:** ripristino funzionalità MOV18 (CVT)

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità del MOV18 al CVT.

A seguito di sopralluogo si riscontrava MOV18 bloccata da pannello, resettati quindi comandi con successivo ripristino della funzionalità ed effettuata assistenza fino alle 12:00.

Priolo Gargallo 06/05/2024 I tecnici Strumentisti

Millo F. / Tarascio B.