Chiamata CTG in reperibilità del 14-09-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per ripristino funzionalità su L013RC imp.1100

A seguito di un sopralluogo, sono stati riscontrati errori nella programmazione dello strumento. Sono stati modificati i parametri ed eseguita la taratura, ripristinando così la funzionalità.

Il livello viene regolarmente consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 14/09/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Partesano V.