Chiamata in reperibilità del 08/11/2024

OGGETTO: Chiamata CTG per ripristino funzionalità campionatore MN4

A seguito della richiesta del CTG, è stato intrapreso il ripristino delle funzionalità del campionatore MN4.

È stata effettuata la sostituzione del tubo della pompa peristaltica, ed eseguite le prove funzionali necessarie, le quali hanno dato esito positivo. Il campionatore è stato quindi consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 08/11/2024 Il tecnico Strumentista

Riciputo A. / Danese R.