Chiamata in reperibilità del 20/12/2024

OGGETTO: 1200 - Chiamata CTG per movimentazione KV 802 e KV 805

A seguito della chiamata da parte del CTG, siamo intervenuti per aprire la KV802 con successo. Tuttavia, per la KV805, l'aria è stata lasciata al contrario rimanendo in attesa di apertura.

Inoltre sono stati inseriti i tappi sulle valvole di spurgo dei livelli al 1200/1 su D101 e D102.

Priolo Gargallo 20/12/2024 Il tecnico Strumentista

Tarascio B. / Partesano V.