Chiamata CTG in reperibilità del 10/05/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L008RC imp.300

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità del livello.

E’ stata effettuata la pulizia del flapper ed eseguito il raffronto del livello con il klinger con esito positivo.

Il livello è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 10/05/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali domenico.