Chiamata CTG in reperibilità del 21-09-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per controllo e ripristino fotocellula pilota bruciatore A imp. 700

Si è verificata la mancanza di scintillio nella fotocellula pilota "A". È stato effettuato lo smontaggio e una revisione approfondita in cantiere.

Dopo aver ripristinato la funzionalità, è stato eseguito il rimontaggio in campo.

Priolo Gargallo 21/09/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Tarascio B.