Chiamata CTG in reperibilità del 28/04/2024

**OGGETTO:** scollegamento termocoppie reattore 101 imp.1800

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per scollegare le termocoppie su reattore 101 in imp.1800

Priolo Gargallo 28/04/2024 I tecnici Strumentisti

Spinali D. / Partesano V.