Chiamata CTG in reperibilità del 28-06-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino funzionalità valvola PCV382 imp.200A

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità della valvola PCV382 imp.200A.

L’esercizio lamentava che la valvola in manuale pendolava. A seguito di sopralluogo non si riscontravano pendolamenti e posta in bypass è stata tarata ed allineata.

Priolo Gargallo 28/06/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Partesano V.